Приложение № 26

Утверждена

приказом МЧС России

от 09.02.2022 № 78

Форма

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код [[1]](#footnote-1) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверочный лист  (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах применения специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях | | | | | | | | | |
| 1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: | | | | | | | | | |
| № п/п | | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | | Ответы на вопросы | | | | Примечание | |
| да | нет | неприменимо | |  | |
| 1. | | Применяются ли в зданиях и сооружениях пиротехнические изделия не выше II класса опасности? | | [Пункт 449](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1AA6EFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479[[2]](#footnote-2) (далее - ППР) | |  |  |  | |  | |
| 2. | | Утвержден ли регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения, организатором мероприятия? | | [Пункт 450](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1AA6DFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 3. | | Имеет ли оборудование применяемых сценических эффектов возможность экстренного дистанционного отключения? | | [Пункт 451](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1AA6CFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 4. | | Составляет ли радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий не более 5 метров? | | [Пункт 452](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1AA63FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 5. | | Выделена ли опасная зона применяемых пиротехнических изделий специальными утяжеленными барьерными ограждениями («тяжелый барьер»)? | | [Пункт 452](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1AA63FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 6. | | Установлены ли пиротехнические изделия с учетом радиуса опасных зон применяемых изделий? | | [Пункт 452](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1AA63FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 7. | | Установлены ли специальные сценические эффекты, профессиональные пиротехнические изделия и огневые эффекты на жестко закрепленных площадках или площадках, устойчивость которых обеспечивается за счет большой площади опоры и (или) веса для предотвращения их падения и (или) опрокидывания? | | [Пункт 452](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1AA63FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 8. | | Имеют ли места установки специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов покрытие из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки? | | [Пункт 452](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1AA63FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 9. | | Эксплуатируется ли применяемое оборудование в строгом соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) предприятия-изготовителя? | | [Пункт 453](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A96AFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 10. | | Организовано ли при проведении мероприятий, а также в период подготовки и монтажа (демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов не менее 2 пожарных постов для визуального контроля за работой сценических эффектов? | | [Пункт 454](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A969FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 11. | | Обеспечен ли каждый из постов для визуального контроля за работой сценических эффектов 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А, а также покрывалом для изоляции очага возгорания? | | [Пункт 454](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A969FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 12. | | Назначено ли на период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий? | | [Пункт 454](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A969FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 13. | | Исключено ли применение специальных сценических эффектов при нахождении в опасном радиусе людей? | | [Пункт 455](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A96EFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 14. | | Исключено ли применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости? | | [Пункт 455](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A96EFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 15. | | Исключено ли применение неисправного и поврежденного оборудования для создания специальных сценических эффектов? | | [Пункт 455](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A96EFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 16. | | Исключено ли складирование и (или) хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за исключением процедуры подготовки и применения на мероприятии)? | | [Пункт 455](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A96EFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 17. | | Осуществляется ли проверка при подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала их применения исправности и герметичности оборудования посредством анализа проб воздушной среды? | | [Пункт 456](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A86BFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 18. | | Изготовлены ли временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки? | | [Пункт 457](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A86AFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 19. | | Исключено ли использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки? | | [Пункт 457](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A86AFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 20. | | Защищены ли закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, подиумы и др.) автоматической пожарной сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей системой автоматической противопожарной защиты объекта? | | [Пункт 457](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A86AFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 21. | | Переведен ли технический персонал приказом руководителя объекта в усиленный режим работы при переводе с автоматического пуска на ручной автоматических систем и установок противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий? | | [Пункт 458](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A86FFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 22. | | Реализован ли комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей при переводе с автоматического пуска на ручной автоматических систем и установок противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий? | | [Пункт 458](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D1A86FFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| Должностное(ые) лицо(а), проводившее(ие) контрольное (надзорное) мероприятие и заполнившее(ие) проверочный лист: | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| (подпись) | | |  | | (фамилия, инициалы) | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| (подпись) | | |  | | (фамилия, инициалы) | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| (подпись) | | |  | | (фамилия, инициалы) | | | |

1. [Постановление](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA588857054A89AFC32BA99C67AB2CD2426CE77462A02CEAE69EF2BEA3FhDJ3L) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; 2021, № 30, ст. 5781). [↑](#footnote-ref-1)
2. Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056. [↑](#footnote-ref-2)